# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

# для технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» энергопринимающих устройств(электроустановок) юридических лиц, суммарная присоединенная мощность которых 670 кВт и выше

# №_______________________         «____»_______201____г.

# ООО «Промэлектросеть» на основании договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (электроустановок) разрешает присоединение (выдачу) электрической мощности Заявителю_______________________________________ (наименование юридического лица) для электроснабжения: ____________(объект)_______________

Основание: заявка №_______ от «____»__________ 201____г.

Заявитель : __________________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________

Почтовый адрес: _____________________________________________________

Тел/Факс: ___________________________________________________________

Местоположение энергопринимающих устройств (электроустановок): ____________________

_________________________________________________________________________________

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

  - Максимальная мощность энергопринимающих устройств (электроустановок) ________________________________кВт ( кроме того ранее разрешенная __________кВт, в случае наличия)

(если мощность вводиться по отдельным точкам или по очередям, то указать мощность по каждой точке и для каждой очереди)

  - Мощность присоединяемых к сети трансформаторов (генераторов) __________________________________________________________________________кВА

(если мощность вводиться по отдельным точкам или по очередям, то указать мощность по каждой точке и для каждой очереди)

  - Режим работы ____________________________________________________

(постоянный, сезонный, временный, параллельный и .т.д..)

  - Коэффициент мощности tg φ__________

  - Категория надежности электроснабжения __________________________

  - Наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока(при наличии):

___________________________________________________________________________________

Год ввода объекта в эксплуатацию:

____________________________________________________________________________________

(если объект вводиться по очередям , то указать года ввода для каждой очереди)

2. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

- Основной источник питания: _________________________________________

- Резервный источник питания:__________________________________ ____

3. ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

- Точкой (ми) присоединения к сетевому (вым) объекту (ам) ОАО «Сетевая компания» является (ются): __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Заявляемый уровень напряжения ____кВ.

- Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей сторон устанавливается:________________________________ (из типовых границ) ______________________________________

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ:

## ______________________________________________________________________________________требования к усилению существующих электрических сетей в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, РУ, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии в соответствии со схемой выдачи (приема) электрической мощности и точек присоединения

- ______________________________________________________________________________________требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной)

- ______________________________________________________________________________

## требования к приборам учета, АИИС КУЭ и схеме (коммерческого) расчетного учета электрической энергии, мощности

- ______________________________________________________________________________

## требования к присоединению энергопринимающих устройств (электроустановок) к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей присоединяемой мощности энергопринимающих устройств(электроустановок), но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети

- ______________________________________________________________________________________требования к оснащению энергопринимающих устройств (электроустановок) устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления

5. РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ТОКОВ КЗ В ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ:

## Значение периодической составляющей ТКЗ в начальный момент _______кА

## Значение апериодической составляющей ТКЗ в начальный момент_______кА

## Действующее значение периодической составляющей ТКЗ ________кА

## Ток однофазного замыкания на землю в сети ______А.

## Время действия релейной защиты ____сек.

6.МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ:

## ___________________________________________________________________________________ требования к питающей линии от границы раздела балансовой принадлежности

## ______________________________________________________________________________ требования к схеме приема(выдачи) электрической мощности и энергопринимающим устройствам (электроустановкам)

## _________________________________________________________________________

## требования к приборам учета, АИИС КУЭ и схеме (коммерческого) расчетного учета электрической энергии, мощности

## требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии

## При наличие устройств, влияющих на качественные показатели электрической энергии, предусмотреть комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электрической энергии.

## _________________________________________________________________________

## Мероприятия по компенсации реактивной мощности__________________________________

## _________________________________________________________________________

требования к присоединению энергопринимающих устройств (электроустановок) к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты, регулированию реактивной мощности, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной), требования к подключению всей присоединяемой мощности энергопринимающих устройств(электроустановок), но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети

## _________________________________________________________________________

требования к оснащению энергопринимающих устройств(электроустановок) устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):

## Проектом предусмотреть установку агрегатов бесперебойного питания для отдельных энергопринимающих устройств, в работе которых возникают сбои при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения.

## Для электроприемников первой категории установить автономные (резервные) источники питания (АИП), учитывающие индивидуальные особенности энергопринимающих устройств. При этом:

## - подключение АИП осуществить по схемам, разработанным проектной организацией

## - согласовать подключение АИП с ООО «Промэлектросеть» и Энергосбытовой организацией

## - Предусмотреть технические мероприятия, исключающие параллельную работу основного и автономного источника питания, и исключающие подачу обратного напряжения от автономного источника питания на основной источник питания

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

## Проектирование выполнить в соответствии с

- «Правилами устройства электроустановок» (7 изд. с исправлениями)

- Действующими нормами технологического проектирования;

- Действующими техническими требованиями к энергопринимающим устройствам;

## - Действующими руководящими документами и методическими указаниями.

## При возникновении вопросов подготовки площадки к строительству, выносу из зоны застройки, ликвидации и переустройству электрических сетей ООО «Промэлектросеть» - все вопросы до начала работ согласовывать с _____________________________ электрическими сетями.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Проектные, строительные и пусконаладочные работы по выданным техническим условиям выполняются Заявителем в пределах границ балансовой принадлежности за свой счет, из своих материалов и оборудования специализированными организациями, имеющими действующие лицензии.

## Проект электроснабжения, схему включения, распределения и резервирования мощностей, обеспечения требуемой надежности системы электроснабжения от центра питания ООО «Промэлектросеть» согласовать с ООО «Промэлектросеть», * филиалом  ОАО «СО ЕЭС»  РДУ Северного Кавказа.

## Техническая приемка энергопринимающих устройств Заявителя осуществляется комиссией с участием представителя ООО «Промэлектросеть». Акт об осуществлении технологического присоединения будет выдан после проверки выполнения технических условий и технического осмотра энергопринимающих устройств Заявителя представителем ООО «Промэлектросеть» и  *представителем   филиала «СО ЕЭС» РДУ Северного Кавказа.

## Технические условия действительны ______ года с момента заключения договора, после чего требуют пересмотра.

Директор _______________________________________________________/_____________________

Дата « »___________201____ г.

Главный инженер ______________________________________________/_____________________

Дата « »___________201____ г.

Исполнитель:

Тел.

Примечание: * - участие филиала «СО ЕЭС» РДУ Северного Кавказа предусматривается только в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.